Опубликовано:

Безносов В.Н. Экологические последствия эксплуатации глубинных водозаборов // Безопасность энергетических сооружений. Научно-технический и производственный сборник. Вып. 12. М.: Изд. ОАО «НИИЭС», 2003. С.418-428.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГЛУБИННЫХ ВОДОЗАБОРОВ

Безносов В.Н., доктор биол. наук (ОАО «НИИЭС»)

Использование глубинных вод для нужд энергетических и промышленных объектов в ряде случаев экономически выгодно. В отличие от вод поверхностного слоя их температура менее подвержена суточным и сезонным колебаниям, обусловленным солнечным нагревом, и ритм работы предприятий, использующих глубинные воды, менее зависим от погодных условий. Важно и то, что глубинные воды имеют постоянно низкую температуру, в результате чего КПД систем охлаждения энергетических и промышленных объектов повышается [1]. Кроме того, как правило, в глубинных водах содержится значительно меньше водных организмов, являющихся источниками возникновения биопомех и личинок организмов, обрастающих внутреннюю поверхность систем водоснабжения. По этим причинам строительство на морских и крупных пресноводных водоемах в будущем представляется достаточно перспективным.

Опыт исторического развития человечества свидетельствует о том, что каждый новый вид деятельности сопровождается своим специфическим воздействием на окружающую среду. В полной мере это относится и к рассматриваемой проблеме. Область использования глубинных водных масс достаточно широка и включает не только забор воды для промышленных систем водоснабжения, но также добычу минерального сырья (серы, железомарганцевых конкреций и др.) и использование глубинных вод в хозяйствах аквакультуры с целью повышения их продуктивности [2-5].

Уже сейчас очевидно, что непродуманная реализация некоторых из этих проектов может привести к весьма нежелательным экологическим явлениям [6-8]. Чтобы свести к минимуму эти негативные воздействия, необходимо заранее исследовать возможные экологические последствия использования глубинных водозаборов и своевременно разработать меры, обеспечивающие экологическую безопасность их функционирования.

Практически во всех проектах по промышленному использованию глубинных вод предусматривается их последующий сброс в поверхностный слой водоема. Поэтому, для того чтобы прогнозировать экологические эффекты, которые будут наблюдаться при функционировании глубинных водозаборов, прежде всего необходимо определить основные отличия между поверхностными и глубинными водными массами. В настоящее время не существует общепринятого определения понятия «глубинные водные массы», единого для пресных и морских бассейнов. Здесь этот термин используется в самом широком смысле и включает все горизонты водной толщи, расположенные ниже самого верхнего скачка плотности – пикноклина. Основанием для этого является то, что образование пикноклина, пусть даже временного, сезонного, приводит к разделению объема на отдельные водные массы, в той или иной степени изолированные друг от друга. Физико-химические и биологические процессы в отдельных горизонтах водной толщи имеют свои особенности. Глубинные и поверхностные воды практически всегда отличаются не только по температуре и плотности, но и по своему химическому составу. Различается состав организмов, обитающих в разных слоях водоема. Это связано с тем, что явление стратификации (разделение водной толщи на несколько отдельных слоев) обусловлено физическими свойствами воды и, в связи с этим, существовало на протяжении всей истории биосферы. При этом характер стратификации водных масс, слагающих конкретные водоемы, весьма консервативен, поскольку в основном обусловлен такими слабо изменяющимися факторами, как климат и геоморфологические особенности водных объектов. В процессе длительной эволюции водные организмы (гидробионты) приспосабливались к определенному режиму стратификации водных масс и любое его нарушение оказывает на них негативное воздействие [9].

Рассмотрим наиболее важные с экологической точки зрения процессы, которые могут наблюдаться при подъеме глубинных вод для технического использования и последующим их сбросе в поверхностный слой водоема.

Основными физико-химическими факторами, по которым глубинные водные массы отличаются от поверхностных, являются температура, содержание растворенных газов, прежде всего углекислого газа и кислорода, концентрация биогенных элементов (т.е. элементов в наибольшей степени необходимых для биосинтеза органического вещества – азота, фосфора и др.). В ряде случаев в глубинных водах отмечается более высокое содержание некоторых токсичных веществ, например сероводорода.

Температура глубинных вод ниже, исключением являются только периоды обратной стратификации, наблюдающиеся в некоторых водоемах в холодное время года.

Понижение температуры, обусловленное поступлением в поверхностный слой глубинных вод, замедляет темпы роста и развития различных организмов, а в некоторых случаях даже приводит к их гибели [10]. Однако, когда глубинные воды используются для охлаждения каких-либо технических агрегатов, их температура на выходе, как правило, даже выше, чем у поверхностного слоя на участках сброса. В некоторых случаях функционирование промышленных глубинных водозаборов может существенно снизить температуру воды в районе предприятия. Например, по прогнозам, устойчивое понижение температуры может наблюдаться при работе ОТЕС (ОТЭС) – океанских термальных электростанций, причем масштаб снижения температуры позволяет предположить возможность влияния этого на климат [2]. Следует учесть, что в тех случаях, когда глубинные воды, пройдя через технические узлы предприятия, нагреваются, температура поверхностного слоя на некоторых участках в этом районе может понижаться вследствие побочных эффектов. Например, наличие в толще воды каких-либо конструкций или изменения рельефа дна при взаимодействии с придонными течениями сами по себе могут обусловить образование восходящих потоков холодных глубинных вод.

Достаточно часто содержание кислорода в глубинных водных массах меньше, а концентрация углекислого газа больше, чем в поверхностных. Иногда в придонных слоях концентрация свободного кислорода вообще падает до нуля. В глубинных водах, как пресных, так и морских водоемов, в некоторых случаях наблюдаются высокие концентрации растворенного сероводорода и аммиака. В этих случаях сброс глубинных вод в поверхностный слой водоема, как правило, сопровождается массовой гибелью водных организмов. Вместе с тем, при прогнозе экологических последствий необходимо учитывать, что при прохождении через технические агрегаты концентрация растворенных газов в глубинной воде может существенно измениться. Например, в результате аэрации на сбросе отработанных вод с производственного объекта сероводород окисляется атмосферным воздухом до серы [11]. При прохождении через теплообменные аппараты из глубинных вод может выделяться значительное количество содержащихся в них углекислого газа и аммиака [12, 13].

Характерной особенностью глубинных водных масс является более высокая по сравнению с поверхностными водами концентрация биогенных элементов. Это явление обусловлено тем, что постоянно какая-то часть органического вещества в виде останков организмов или продуктов их жизнедеятельности (фекалий и др.) под действием гравитационных сил оседает на дно водоемов, где происходит его минерализация. Поэтому в глубинных слоях происходит накопление неорганических соединений азота фосфора и других биогенов.

Именно дефицит этих элементов в поверхностных слоях водоема, где возможен фотосинтез (в фотической зоне), в большинстве случаев лимитирует уровень биологической продуктивности водных экосистем. На участках, где по тем или иным причинам происходит подъем глубинных вод (зоны апвеллингов), в большинстве случаев наблюдаются вспышки развития фитопланктона (микроскопических водорослей). Отмечается и интенсификация роста крупных донных растений – макрофитов. Поэтому наличие в глубинных водах того или иного количества биогенных элементов может иметь весьма важные экологические последствия. При прогнозе этих последствий следует иметь в виду, что, как правило, процессы разложения и минерализации органического вещества в глубинных слоях водоемов вследствие низкой температуры идут с относительно низкой скоростью. Увеличение температуры при подъеме глубинных вод в поверхностные горизонты способствует быстрой минерализации органического вещества. Еще в большей степени этот процесс интенсифицируется при нагреве глубинных вод в промышленных системах охлаждения. В результате концентрация минеральных форм биогенных элементов в процессе технического использования глубинных вод может скачкообразно возрастать. В связи с этим для предварительной оценки экологических последствий по гидрохимическим материалам следует использовать не данные по концентрации неорганических форм биогенов (фосфатов, нитратов и др.) в глубинных водах, а валовое (общее) содержание этих элементов.

Придонные воды могут содержать высокотоксичные для водных организмов и человека вещества, которые в зависимости от их происхождения условно можно разделить на две группы. К первой из них относятся вещества, образовавшиеся в водоеме в результате естественных процессов: сероводород, токсичные вещества иловых вод и др. Вторая группа – это различные загрязнители антропогенного происхождения (тяжелые металлы, нефтепродукты и др.).

Перечисленные выше отличия в физико-химических параметрах среды поверхностных и глубинных горизонтов водной толщи приводят к тому, что экологические последствия функционирования глубинных водозаборов часто носят совершенно иной характер, чем последствия, вызываемые работой аналогичных энергетических и промышленных объектов, забирающих воды из поверхностного слоя.

При работе глубинных водозаборов воздействию подвергаются как формы, обитающие в глубинных горизонтах, откуда вода забирается, так и организмы поверхностного слоя, куда она сбрасывается [9]. Попадая в технические агрегаты, водные организмы в той или иной мере травмируются и частично гибнут. В случае глубинных водозаборов процент гибели организмов при прохождении через технические агрегаты может возрасти. Это связано с тем, что организмы, обитающие на глубине, в большинстве случаев холодолюбивы и хуже переносят резкое повышение температуры, чем организмы поверхностного слоя. Даже в тех случаях, когда техническое использование глубинных вод не сопровождается их подогревом, естественное увеличение температуры при подъеме в поверхностный слой водоема может оказать весьма неблагоприятное воздействие. Например, результаты экспериментов на Черном море показали, что значительная часть зоопланктона (мелких ракообразных, обитающих в толще воды), взятого с глубины 50–70 м из слоя воды с температурой около 8°С, при быстром перемещении его в поверхностный слой моря с температурой более 20°С погибала [9]. Возможно также, что при быстром подъеме организмы глубинных слоев испытывают негативное воздействие, обусловленное не только резким повышением температуры, но и перепадом давления (процессами декомпрессии) [14].

Особое внимание при проектировании глубинных водозаборов необходимо обратить на то, что, хотя количество гидробионтов на глубине в среднем значительно меньше, чем в верхних слоях воды, многие организмы (зоопланктон, рыбы и др.) могут образовывать в глубинных слоях весьма плотные скопления. При работе глубинных водозаборов это может не только привести к массовой гибели организмов, но и существенно затруднить эксплуатацию агрегатов, вызвать серьезные биопомехи. Необходимо подчеркнуть, что в большинстве случаев такие скопления возникают периодически и носят временный характер, поэтому для оценки возможных экологических эффектов недостаточно единичных исследований горизонта водоема, откуда предполагается осуществлять водозабор.

Подъем глубинных вод оказывает существенное воздействие и на организмы, обитающие в поверхностном слое, причем результаты этого воздействия весьма неоднозначны. На большинство форм гидробионтов изменение физико-химических условий среды вызывает негативное воздействие [9] и даже может вызвать их гибель. Так в экспериментах по подъему глубинных вод, проведенных на Черном море, происходящее при этом понижение температуры поверхностных вод сопровождалось массовой гибелью некоторых видов зоопланктона, а также мальков рыб [15]. Скорость роста различных беспозвоночных: баланусов, двустворчатых моллюсков и др., в этих условиях резко снижается [9, 16].

Однако у некоторых групп водной биоты подъем глубинных вод, напротив, стимулирует процессы роста и развития. Подобные явления наблюдаются у фотосинтезирующих растений, обычно испытывающих недостаток в биогенах. В районе техногенного подъема глубинных вод биомасса фитопланктона может увеличиться на два порядка и более по сравнению с соседними участками акватории [17, 18]. По своей сути эти явления являются одним из видов антропогенного эвтрофирования вод, т.е. нежелательного увеличения продуктивности водных растений в результате внесения в воду дополнительного количества биогенов.

Для того чтобы в полной мере возможно прогнозировать экологические процессы, возникающие при техногенном подъеме глубинных вод, необходимо не только оценить его воздействие на отдельные организмы, но и провести анализ изменений водных экосистем в целом, поскольку эти изменения по своему характеру могут существенно отличаться от тех, которые ожидаются при суммировании отдельных эффектов.

Если глубинный водозабор функционирует постоянно, то в районе сброса отработанных вод формируется специфическая техногенная экосистема. Для нее прежде всего характерна несбалансированность продукционно-деструкционных процессов, заключающаяся в отставании темпов потребления и деструкции (минерализации) органического вещества от скорости его синтеза. С одной стороны, происходит эвтрофирование вод за счет поступления биогенов из глубинных слоев и значительный всплеск биопродуктивности, а с другой стороны, в результате комплекса негативных воздействий численность водных организмов, которые могли потреблять эту массу продуцируемого вещества, сокращается.

Можно предполагать, что в районах сбросов предприятий, использующих глубинные водозаборы, будут возникать высокопродуктивные, но несбалансированные экосистемы. Продуктивность этих экосистем может быть во много раз выше, чем в местах сброса аналогичных объектов, не использующих глубинные водозаборы. Допустимые пределы увеличения уровня первичной продукции для каждого случая можно рассчитать по моделям, основанным на стехиометрическом соотношении Редфидда [19].

Однако экологическая ситуация может быть иной. Если в глубинных водах по каким-то причинам концентрация одного из биогенов низка, то увеличение уровня биопродукции при подъеме этих вод в поверхностный слой не произойдет. В этом случае, большое экологическое значение приобретают различные стоки, с которыми недостающий биоген может попасть в район сброса отработанных вод. Не следует ожидать повышения биопродуктивности и в тех случаях, когда забор воды проводится из подповерхностных слоев водоема, где уровень освещенности еще достаточно велик для осуществления фотосинтеза, то есть тогда, когда водозабор находится в пределах так называемой «фотической зоны». Протяженность этой зоны по вертикали в разных водоемах существенно отличается и в значительной мере зависит от прозрачности вод. Наконец, существенное влияние могут оказывать гидрологические условия. Для развития фитопланктона в богатых биогенами глубинных водах необходимо несколько суток [17]. Поэтому отработанные глубинные воды в течение короткого времени перемешиваются с большим объемом бедных биогенами поверхностных вод, эвтрофирования района сброса также не произойдет.

Возможен другой вариант развития событий: подъем глубинных вод сопровождается бурным развитием бактерий (сапрофитной микрофлоры), а не фитопланктона [17]. Это связано с тем, что бактериальное разложение органической взвеси, оседающей в глубинные слои водоема, тормозится низкой температурой. При подъеме глубинных вод в поверхностный слой происходит бурное развитие бактерий. Более интенсивно этот процесс будет протекать в случаях, когда глубинные воды нагреваются в теплообменных агрегатах. Практическая значимость этого эффекта связана с тем, что количество сапрофитных бактерий в воде (численность сапрофитов) — это один из основных показателей санитарно-гигиенического состояния вод. Без учета особенностей развития бактериальной микрофлоры в поднятых к поверхности глубинных водах возможен необоснованный вывод о сильном загрязнении вод при прохождении их через производственный объект, чего на самом деле в данном случае может и не быть.

Ускоренная минерализация органического вещества в определенной степени способствует увеличению концентрации биогенов. Поэтому вслед за развитием сапрофитных микроорганизмов в поднятой глубинной воде начинает бурно развиваться фитопланктон. При определенных условиях развитие сапрофитной микрофлоры и фитопланктона протекает одновременно [9, 17].

Таким образом, при обосновании экологической безопасности глубинных водозаборов особое внимание необходимо уделять следующим эффектам, специфическим для этого вида гидросооружений:

1.Оценить предполагаемое увеличение концентрации биогенов в районе сброса отработанных глубинных вод и сделать прогноз возможного влияния этих явлений на биопродукционные процессы. Последствиями эвтрофирования этих участков могут являться «цветения» воды и интенсификация зарастания макрофитами.

2.Возрастание продуктивности водной экосистемы при нарушении ее структурно-функциональной организации может привести к несбалансированности продукционно-деструкционных процессов (синтеза органического вещества и его потребления). Следствием этого может стать образование в среде избыточного органического вещества и накопление его в донных осадках [20]. Этот процесс может сопровождаться рядом крайне нежелательных явлений [6, 7], например, возникновением заморов.

3.Глубинные воды могут содержать токсичные вещества как естественного, так и антропогенного происхождения. Поступление этих загрязнителей в поверхностные экосистемы крайне нежелательно.

При оценке экологических эффектов, обусловленных использованием глубинных заборов, возникают трудности, связанные с их нормированием, то есть с решением вопроса в какой степени наблюдающиеся явления соответствуют действующим природоохранным нормативам. Разрешить данную проблему можно рассматривая поступление в поверхностный слой водоема глубинных вод как разновидность его загрязнения - дестратификационное загрязнение [21]. Главной его особенностью является то, что это загрязнение среды происходит только за счет пространственного перераспределения компонентов, присутствующих в этом же водном объекте. В качестве факторов, обусловливающих дестратификационное загрязнение, могут выступать физические, химические и биологические агенты, и эффекты, ими вызванные, по своей сути не отличаются от эффектов, которыми сопровождаются аналогичные виды химического, физического и биологического загрязнения. В связи с этим для оценки отдельных воздействий, обусловленных нарушением стратификации вод, могут применяться уже разработанные и широко используемые нормативы (ПДК, ПДС и др.).

Отдельные эффекты, связанные с функционированием глубинных водозаборов, можно рассматривать как:

- химическое дестратификационное загрязнение – эффекты, вызванные изменением химического состава среды в результате ее дестратификации. Увеличение концентрации биогенов в поверхностных слоях водоемов вследствие подъема глубинных вод можно рассматривать как один из видов эвтрофикации – дестратификационную эвтрофикацию;

- физическое дестратификационное загрязнение – изменение физических параметров среды, вызванное нарушением ее естественной стратификации. По-видимому, в этой группе наиболее важным является изменение температуры, которое можно рассматривать как дестратификационное термальное загрязнение;

- биологическое дестратификационное загрязнение – проникновение в биоценозы и массовое развитие в них чуждых им видов вследствие образования в результате нарушения стратификации условий, подходящих для жизни этих видов в ранее непригодных для их обитания участках среды.

Подобная методология оценки и прогноза экологических эффектов, сопровождающих функционирование глубинных водозаборов, предполагает экологическое обоснование данных видов деятельности, позволяя соотносить прогнозируемые эффекты с правовыми нормами и, следовательно, делать обсуждение экологических проблем более предметным.

Следует обратить внимание на предлагаемый метод оценки последствий функционирования глубинных водозаборов. Как правило, загрязнение водоема со стороны производственного объекта происходит одновременно несколькими путями (смыв с территории, поступление в водоем сточных вод и др.). Введение понятия «дестратификационное загрязнение» позволяет рассматривать экологические последствия глубинных водозаборов в совокупности с другими видами техногенных воздействий и прогнозировать эффекты их совместного воздействия на водные организмы.

Изложенные выше материалы свидетельствуют о том, что применение глубинных водозаборов требует решения ряда дополнительных задач по обеспечению экологической безопасности производственных объектов. Перспективным путем решения этих проблем является создание в местах сброса отработанных глубинных вод хозяйств санитарной аквакультуры, т.е. организация мероприятий по целенаправленному культивированию водных организмов, которые в процессе своей жизнедеятельности поглощают из отработанных глубинных вод нежелательные компоненты [19]. В зависимости от природы веществ, содержание которых в среде необходимо понизить, в санитарной аквакультуре используются самые различные группы организмов. Для борьбы с эвтрофикацией можно использовать макрофиты и планктонные водоросли, поглощающие из среды биогены. Избыток органической взвеси, образующейся в результате бурного развития бактерио- и фитопланктона, можно удалить с помощью организмов фильтраторов, например двустворчатых моллюсков.

В заключении необходимо рассмотреть еще одну сторону проблемы. Подъем богатых биогенами глубинных вод в зону фотосинтеза в настоящее время применяется во многих странах с целью увеличения продуктивности морских хозяйств [5]. Этот прием получил название «искусственный апвеллинг». Вероятно, во многих случаях при применении глубинных водозаборов сбросные воды промышленных и энергетических объектов целесообразно использовать в этих целях.

Возможно, что в местах сброса отработанных глубинных вод будет экономически выгодно создавать комплексы аквакультуры по типу энерго-биологических комплексов (ЭБК), строительство которых практикуется в районах сброса подогретых вод ТЭС и АЭС [22]. В настоящее время уже имеются некоторые практические разработки. Например, в США обширные морские хозяйства на базе отработанных глубинных вод уже создаются в районах экспериментальных ОТЭС [2, 23].

ЛИТЕРАТУРА

1.Гавриш П.Д., Канарский В.Ф., Кондратьев В.М., Омельченко М.П., Осадчук В.А., Рудаков В.К. Водохранилища и водооградительные сооружения ГАЭС, ТЭС и АЭС. М.: Энергоатомиздат. 1989.

2.Коробков В.А. Экологические аспекты энергетики океана. // Технико-экономические и экологические аспекты использования энергии океана. Владивосток: Изд. ДВН АН СССР. 1985.

3.Ахмедов Р.Б. Возобновляемые горючие энергоресурсы океанов и морей. //Технико-экономические и экологические аспекты использования энергии океана. Владивосток: Изд. ДВН АН СССР. 1985.

4.Суздалева А.Л., Безносов В.Н., Пшеничный Б.П. Применение глубинных водозаборов для компенсации промышленных выбросов углекислого газа в атмосферу // Природообустройство и экол. проблемы водного хоз-ва и мелиорации. М.: МГУП. 1999.

5.Пшеничный Б.П. Искусственный апвеллинг и возможности повышения биологической продуктивности морских вод // Антропогенные воздействия на прибрежно-морские экосистемы. М.: Изд. ВНИРО. 1986.

6.Безносов В.Н. Нарушение гидрологической структуры морских водоемов как причина экологических катастроф в настоящем, будущем и прошлом // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. Вып.3. М: ПИН РАН. 1998.

7.Безносов В.Н., Железный Б.В. Критический объем нарушения стратификации океана, способного вызвать крупномасштабное изменение баланса продукционно-деструкционных процессов и биогеохимического цикла углерода // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. Вып.4. М.: ПИН РАН. 2001.

8.Безносов В.Н., Суздалева А.Л. Экологические последствия техногенных нарушений стратификации водоемов // Инженерная экология. №1. 2000.

9.Безносов В.Н. Экологические последствия нарушения стратификации моря // Автореферат диссертации .... доктора биологических наук. М.: МГУ. 2000.

10.Безносов В.Н., Суздалева А.Л. Понижение температуры поверхностного слоя водоемов как вид термального загрязнения среды //Водные ресурсы. Т.28. №4. 2001.

11.Поликарпов Г.Г., Веселова Т.В., Лазоренко Г.Е. Об отсутствии токсичности глубинной черноморской воды после удаления сероводорода // Вестн. АН УССР. №2. 1986.

12.Cohen R. Energy from the ocean // Phil. Trans. Roy. Soc. London, 1982. V.307. №1499.

13.Кошелева С.И. Формирование гидрохимического режима // Гидробиология водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины. Киев: Наукова думка. 1991.

14.Мельников В.В., Селивановский Д.А. О возможном механизме формирования скоплений промысловых объектов в районах океанических фронтальных зон климатического происхождения //5 Всесоюзн. конф. по промысл, беспозвоночным. Тез.докл. М.: 1990.

15.Безносов В.Н., Суздалева А.Л. Воздействие подъема глубинных вод на зоопланктон и личинок рыб поверхностного слоя моря // Океанология. Т.41 .№6. 2001.

16.Безносов В.Н. Особенности роста гидробионтов в зоне искусственного апвеллинга / /Докл. МОИП. Зоология и ботаника. М. 1989.

17.Безносов В.Н. Рост фитопланктона и бактериопланктона в глубинной воде из аэробной зоны Черного моря // Океанология. Т.39. №1. 1999.

18.Безносов В.Н. Рост макрофитов в глубинной воде искусственного апвеллинга из аэробной зоны Черного моря // Океанология. Т.40. №6. 2000.

19.Суздалева А.Л., Безносов В.Н., Горюнова СВ., Пшеничный Б.П. Оценка влияния глубинных водозаборов электростанций на биологическую продуктивность морских экосистем // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экология и безопасность жизнедеятельности. №3.1998/1999.

20.Безносов В.Н. Процесс детритообразования в условиях нарушения структуры водных масс в морских водоемах // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы Вып.4. М.: Изд-во ПИН РАН. 2001.

21.Безносов В.Н., Суздалева А.Л., Горюнова СВ. Дестратификационное загрязнение среды // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экология и безопасность жизнедеятельности. №3.1998/1999.

22.Гусаров В.И., Семенков В.М., Калмыков А.Е., Фарберов В.Г. Энергобиологический комплекс на Курской АЭС // Научные обоснования и разработки энергобиологических комплексов. Сб. научн. трудов ин-та Гидропроект. М.: Вып. 116.1986.

23.ОТЕС aquaculture in Hawaii. Honolulu: 1988.